## INTRODUCTION
Renov-Bizet - Rénovation groupée du quartier Bizet
Quartier Bizet - 1070 Anderlecht
Estimatif budgétaire du coût de construction
0 | Introduction
À PROPOS DE L'ESTIMATIF :
Ce document a été élaboré dans le cadre du projet Renov-Bizet dans le but d'aider les participants à estimer eux-mêmes
le coût des travaux de rénovation énergétique qu'ils envisagent d'entreprendre.
Les prix mentionnés dans l'estimatif correspondent aux prix du marché du deuxième trimestre de 2023.
Cet estimatif est réalisé de manière succinte et approximative dans le but d'orienter le maître d'ouvrage.
Ce document ne fournit en aucun cas les prix exacts du projet du maître d'ouvrage.
La responsabilité de l'encodage incombe au maître d'ouvrage.
COMMENT LIRE CE DOCUMENT :
Encodage
L'encodage se fait dans l'onglet "Encodage de mon projet".
Vous devez remplir les cases vertes de cet onglet.
Des schémas accompagnent le document pour illustrer les données à remplir.
Estimatif
L'estimatif est complété automatiquement dans l'onglet "Estimatif".
Il détaille les travaux supposés pour chaque poste et reprend le total estimé des travaux qui ont été encodés.
Primes
Les primes Renolution auxquelles le maître d'ouvrage est éligible est complété automatiquement dans l'onglet "Primes".
Les données reprises sont encodées sur base des informations disponibles sur le site de Renolution en novembre 2023.
Les montants sont indicatifs. Le document ne certifie pas que le maître d'ouvrage retouchera ces montants.
RÉSUMÉ :
Cliquer sur les titres pour être renvoyé vers l'onglet correspondant.
1 ENCODAGE DE MON PROJET
| Isolation de la toiture principale | NON | m²
| Isolation de la toiture d'extension | NON | m²
| Isolation de la toiture façade avant | NON | m²
| Isolation de la toiture façade arrière | NON | m²
| Isolation de la toiture façade d'extension | NON | m²
| Isolation des mitoyens | NON | m²
| Isolation de la dalle de sol | NON | m²
| Isolation du plafond des caves | NON | m²
| Remplacement de châssis | NON | m²
| Remplacement de la porte d'entrée | NON
| Remplacement de fenêtres de toiture en pente | NON | fenêtres
| Remplacement de fenêtres de toiture plate | NON | fenêtres
| Remplacement de chaudière | NON
| Installation d'un système de ventilation | NON
| Installation de panneaux photovoltaïques | NON | panneaux
2 ESTIMATIF
| TOTAL travaux htva |  |  | 840 | htva
| TOTAL travaux + imprévus htva |  |  | 882 | htva
| TOTAL travaux + imprévus tvac |  |  | 934.92 | tvac
| TOTAL TRAVAUX + IMPREVUS + HONORAIRES TTC |  |  | 3189.634 | tvac
3 PRIMES
| TOTAL PRIMES (plafond 50.000 €) |  |  | 0 | tvac
| TOTAL TRAVAUX + IMPREVUS + HONORAIRES TTC - PRIMES |  |  | 3189.634 | tvac
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Pour vous aider à connaître les prêts que vous pouvez obtenir, vous pouvez faire une simulation de prêt sur le site
internet du fonds du logement.
https://websimu.wffl.be/
Ce document à compléter a été réalisé dans le cadre du projet Renov-Bizet
https://renovbizet.com/

## ENCODAGE DE MON PROJET
Renov-Bizet - Rénovation groupée du quartier Bizet
Quartier Bizet - 1070 Anderlecht
Estimatif budgétaire du coût de construction
1 | Encodage des données
MA SITUATION ET MON LOGEMENT :
Dimensions
| > hauteur de ma façade principale [A] | 0 | m | compléter la case
| > largeur de ma façade principale [B] | 0 | m | compléter la case
| > profondeur du volume principal [C] | 0 | m | compléter la case
| > nombre d'étages (hors sol) [D] | 0 |  | compléter la case
ce document tient compte du fait que les caves ne sont ni habitées, ni chauffées
| > mon logement a une extension [E] | OUI
| > hauteur de l'extension [F] | 0 | m | compléter la case
| > largeur de l'extension [G] | 0 | m | compléter la case
| > profondeur de l'extension [H] | 0 | m | compléter la case
| > nombre d'étages de l'extension [I] | 1
> nombre de fenêtres en façade
| > en façade avant [J] | 0 |  | compléter la case
| > en façade arrière principale [K] | 0 |  | compléter la case
| > en façade d'extension [L] | 0 |  | compléter la case
| > surface brute de plancher | 0 | m²
| Je choisis d'utiliser des matériaux écologiques | NON
| Catégorie de revenus | Classe I
pour déterminer la catégorie de revenu, consulter le site de Renolution
https://renolution.brussels/fr/les-categories-de-revenus-2023
TRAVAUX :
Toiture principale à versants
| > j'isole par l'extérieur (je garde les faux-plafonds) | NON
| > j'isole par l'intérieur (mes tuiles et pare-pluie sont en bon état) | NON
| > je refais la charpente | NON
| > surface à rénover | 0 | m²
remarque : bien tenir compte de la pente de toiture lors du calcul
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Échaffaudage
- Démolition des tuiles
- Remplacement éventuel de chevrons
- Isolant
- Pare-pluie
- Pare-vapeur
- Nouvelle tuile
- Nouvelle gouttière ou réparation de corniche
- Raccord avec les mitoyens
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Travaux sur lucarne éventuelle
- Travaux électriques
- Faux-plafonds
Toiture principale plate
| > j'isole | NON
| > surface à rénover (fenêtres déduites) | 0 | m²
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Échaffaudage
- Isolant
- Nouvelle étanchéité
- Nouvelle gouttière ou réparation de corniche
- Raccord avec les mitoyens
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Travaux sur lucarne éventuelle
- Travaux électriques
- Faux-plafonds
Toiture plate d'extension
| > j'isole | NON
| > surface à rénover (fenêtres déduites) | 0 | m²
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Échaffaudage
- Isolant
- Nouvelle étanchéité
- Nouvelle gouttière ou réparation de corniche
- Raccord avec les mitoyens
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Travaux sur lucarne éventuelle
- Travaux électriques
- Faux-plafonds
Façade avant
| > j'isole par l'extérieur | NON
| > j'isole par l'intérieur | NON
| > surface à rénover (fenêtres déduites) | 0 | m²
Isolation par l'extérieur :
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Échaffaudage
- Découpe des seuils (isolation par l'extérieur)
- Découpe des battées (isolation par l'extérieur)
- Isolant
- Crépi (isolation par l'extérieur)
- Adaptations éventuelles (descentes d'eau pluviales, gouttières, corniche…)
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Travaux abords et jardins
- Nouveaux seuils de fenêtre
Isolation par l'intérieur :
Remarque : certaines précautions sont à prendre pour l'isolation par l'intérieur.
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Décapage
- Cimentage
- Isolation en blocs Multipor 10 cm
- Plafonnage (uniquement sur le mur concerné)
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Plafonnage complet des pièces
- Peinture
Façade arrière principale
| > j'isole | NON
| > surface à rénover (fenêtres déduites) | 0 | m²
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Échaffaudage
- Découpe des seuils (isolation par l'extérieur)
- Découpe des battées (isolation par l'extérieur)
- Isolant
- Crépi (isolation par l'extérieur)
- Adaptations éventuelles (descentes d'eau pluviales, gouttières, corniche…)
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Travaux abords et jardins
- Nouveaux seuils de fenêtre
Façade d'extension
| > j'isole | NON
| > surface à rénover (fenêtres déduites) | 0 | m²
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Échaffaudage
- Découpe des seuils (isolation par l'extérieur)
- Découpe des battées (isolation par l'extérieur)
- Isolant
- Crépi (isolation par l'extérieur)
- Adaptations éventuelles (descentes d'eau pluviales, gouttières, corniche…)
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Travaux abords et jardins
- Nouveaux seuils de fenêtre
Mitoyens
| > j'isole | NON
| > surface à rénover | 0 | m²
Remarque : l'isolation du mur mitoyen nécessite l'autorisation du voisin.
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Échaffaudage
- Isolant
- Crépi (isolation par l'extérieur)
- Adaptations éventuelles (descentes d'eau pluviales, gouttières, corniche…)
Dalle de sol
| > j'isole | NON
| > surface à rénover | 0 | m²
Remarque : vérifier si la solution peut s'appliquer techniquement à votre projet
Ces travaux sont invasifs et nécessitent de refaire les techniques spéciales
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Démolition de la chape existante
- Isolant
- Nouvelle chape
- Adaptations éventuelles (descentes d'eau pluviales, gouttières, corniche…)
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Électricité, égouttage, alimentation d'eau et autres techniques spéciales à refaire
- Finitions du local (revêtement de sol, plinthes, adaptation des portes…)
Plafond des caves
| > j'isole | NON
| > structure : | plancher béton
| > surface à rénover | 0 | m²
Remarque : la hauteur sous plafond et la présence d'éléments techniques peuvent
influer sur la faisabilité de ce point.
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Isolant
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Adaptation des éléments techniques en plafond
- Faux-plafond
- Peinture
Châssis
| > je remplace | NON
| > par du vitrage | double vitrage
| > nombre à remplacer en façade avant | 0
| > nombre à remplacer en façade arrière principale | 0
| > nombre à remplacer en façade annexe | 0
| > surface totale à remplacer | 0 | m²
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Démontage des châssis existants
- Nouveau châssis bois ('double ou triple vitrage)
- Seuil en aluminium
- Bande d'étanchéité à l'air
- Plafonnage (pourtour de la baie uniquement)
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Plafonnage complet des pièces
- Peinture
- Rail à rideaux
- Revêtement de sol
Porte d'entrée
| > je remplace | NON
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Démontage de la porte existante
- Nouvelle porte isolée en bois
- Bande d'étanchéité à l'air
- Plafonnage (pourtour de la baie uniquement)
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Plafonnage complet des pièces
- Peinture
- Revêtement de sol
Fenêtres de toiture en pente
| > je remplace | NON
| > par du vitrage | double vitrage
| > nombre à remplacer | 0
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Démontage de la fenêtre existante
- Nouvelle fenêtre de toiture (double ou triple vitrage)
- Bande d'étanchéité à l'air
- Plafonnage (pourtour de la baie uniquement)
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Plafonnage complet des pièces
- Peinture
- Faux-plafond
Fenêtres de toiture plate
| > je remplace | NON
| > par du vitrage | double vitrage
| > nombre à remplacer | 0
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Démontage de la fenêtre existante
- Nouvelle fenêtre de toiture
- Bande d'étanchéité à l'air
- Plafonnage (pourtour de la baie uniquement)
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Plafonnage complet des pièces
- Peinture
- Faux-plafond
Chaudière
| > je remplace | NON
| > par | chaudière
| > nombre de radiateurs | 0
Chaudière :
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Dépose de la chaudière et des conduits existants
- Nouvelle chaudière
- Conduits (si facilement remplaçables)
- Ballon d'eau chaude sanitaire + pompe
- Mise en service
- Attestation CERGA et PEB chauffage
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Percement de la toiture ou façade
- Nouveaux conduits
- Nouveaux radiateurs
- Nouveaux collecteurs
Pompe à chaleur :
Remarque : l'installation d'une pompe à chaleur nécessite un bâtiment très bien
isolé et des travaux importans pour faire passer les conduits.
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Dépose de la chaudière et des conduits existants
- Nouvelle pompe à chaleur (unité extérieure)
- Nouvelle pompe à chaleur (unité intérieure avec ballon intégré)
- Nouveaux radiateurs (ventiloconvecteurs)
- Nouveau boiler thermodynamique
- Conduits (si facilement remplaçables)
- Mise en service
- Attestation CERGA et PEB chauffage
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Percement de la toiture ou façade
- Nouveaux conduits
- Nouveaux collecteurs
Ventilation
| > j'installe un système de ventilation | NON
| > type de ventilation | C (simple flux)
pour mieux comprendre la différence entre un simple et double flux, consulter le document "Focus sur la ventilation" de Bruxelles Environnement
https://environnement.brussels/media/9019/download?attachment
| > nombre de pièces humides (WC, sdb, buanderie, cuisine) | 0
Remarque : installer un système de ventilation double flux nécessite des travaux
invasifs conséquents pour faire passer les conduits et nécessite de pouvoir accorder
un espace important au groupe de ventilation
La ventilation est obligatoire lorsque les châssis sont remplacés.*
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Percements éventuels de la façade
- Grille extérieure
- Ragréage au ciment (extérieur)
- Pose des extracteurs ou groupe de ventilation
- Sondes de présence ou d'humidité
- Raccordement électrique des extracteurs ou groupe de ventilation
- Conduites
- Évacuation des condensats
- Faux-plafonds
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Percement de plancher et toiture
- Réception électrique
- Plafonnage ou ragréage intérieur
- Peinture intérieure ou extérieure
- Test Blower Door
Panneaux photovoltaïques
| > j'installe des panneaux photovoltaïques | NON
| > nombre de panneaux | 0
pour aider à déterminer le nombre de panneaux solaire, consulter la carte solaire de Bruxelles environnement
https://geodata.environnement.brussels/client/solar/
Ce document prend compte des travaux suivants :
- Pose des panneaux
- Ondulateur
- Câblage entre panneaux et ondulateur
Ce document ne prend pas compte des travaux suivants :
- Réparation locale des tuiles
- Modules complémentaires (ex : boitier intelligent)
- Changement du compteur
Ce document à compléter a été réalisé dans le cadre du projet Renov-Bizet
https://renovbizet.com/

## ESTIMATIF
Renov-Bizet - Rénovation groupée du quartier Bizet
Quartier Bizet - 1070 Anderlecht
Estimatif budgétaire du coût de construction
1 |  | Coût travaux (estimatif)
| 1.1 | Travaux préparatoires
| 1.1.1 | Installation de chantier |  | 4% |  | x | 0 | htva | = | 0 | htva
| 1.1.2 | États des lieux |  | 1 | FF | x | 840 | htva | = | 840 | htva
| 1.1.3 | Containers |  | 1 | FF | x | 0 | htva | = | 0 | htva
| 1.2 | Démolitions
| 1.2.1 | Démolition de la chape existante |  | 0 | m² | x | 48 | htva | = | 0 | htva
| 1.2.2 | Démolition tuile + pare-pluie + lattage |  | 0 | ml | x | 38 | htva | = | 0 | htva
| 1.2.3 | Démolition de faux-plafond |  | 0 | ml | x | 28 | htva | = | 0 | htva
| 1.2.4 | Démolition ancienne étanchéité |  | 0 | m² | x | 37 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture plate principale | 0
|  | toiture plate annexe | 0
| 1.2.5 | Démolition des DEP |  | 0 | ml | x | 15 | htva | = | 0 | htva
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
| 1.2.6 | Démolition habillage de corniche |  | 0 | ml | x | 18 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
|  | toiture annexe | 0
| 1.2.7 | Découpe de seuils en pierre bleue |  | 0 | pce | x | 80 | htva | = | 0 | htva
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
| 1.2.8 | Découpe battée châssis |  | 0 | pce | x | 300 | htva | = | 0 | htva
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
| 1.2.9 | Décapage plâtre |  | 0 | m² | x | 11 | htva | = | 0 | htva
| 1.2.10 | Dépose et évacuation de corps de chauffe |  | 0 | pce | x | 58 | htva | = | 0 | htva
| 1.3 | Isolation thermique de dalle
| 1.3.1 | Isolation en PUR/PIR - 12 cm |  | 0 | m² | x | 84 | htva | = | 0 | htva
|  | dalle sur sol | 0
|  | plafond des caves | 0
| 1.3.2 | Isolation en fibre de bois entre gîtes - 12 cm |  | 0 | m² | x | 48 | htva | = | 0 | htva
|  | plafond des caves | 0
| 1.3.1 | Nouvelle chape |  | 0 | m² | x | 40 | htva | = | 0 | htva
|  | dalle sur sol | 0
| 1.4 | Isolation par l'intérieur
| 1.4.1 | Fourniture Blocs Multipor - 8 cm |  | 0 | m² | x | 37 | htva | = | 0 | htva
| 1.4.2 | Pose Blocs Multipor - 8 cm |  | 0 | m² | x | 26 | htva | = | 0 | htva
| 1.4.3 | Treillis colle |  | 0 | m² | x | 42 | htva | = | 0 | htva
| 1.4.4 | Cimentage |  | 0 | m² | x | 48 | htva | = | 0 | htva
| 1.4.5 | Isolation contour des baies en thermogyp |  | 0 | FF | x | 1500 | htva | = | 0 | htva
| 1.4.6 | Plafonnage |  | 0 | m² | x | 26 | htva | = | 0 | htva
| 1.5 | Enduit sur isolant
| 1.5.1 | Enduit sur panneaux isolants EPS graphité - 20 cm |  | 0 | m² | x | 150 | htva | = | 0 | htva
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
|  | mitoyen | 0
| 1.5.2 | Enduit sur panneaux fibre de bois - 20 cm |  | 0 | m² | x | 190 | htva | = | 0 | htva
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
|  | mitoyen | 0
| 1.5.3 | Isolation enterrée |  | 0 | ml | x | 73 | htva | = | 0 | htva
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
| 1.5.4 | Déblais pour isolation enterrée |  | 0 | ml | x | 50 | htva | = | 0 | htva
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
| 1.5.5 | Étanchéité pour isolation enterrée |  | 0 | ml | x | 75 | htva | = | 0 | htva
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
| 1.5.6 | Couvre-mur | [7 empty] | non compris
| 1.5.7 | Seuils en aluminium thermolaqué | [7 empty] | compris au poste châssis
| 1.6 | Isolation de toiture à versants
| 1.6.1 | Isolation entre chevrons en PIR/PUR |  | 0 | m² | x | 120 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
| 1.6.2 | Isolation entre chevrons en fibre de bois |  | 0 | m² | x | 163 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
| 1.6.3 | Isolation en sarking en PIR/PUR - 16 cm |  | 0 | m² | x | 120 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
| 1.6.4 | Isolation en sarking en fibre de bois - 18 cm |  | 0 | m² | x | 163 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
| 1.6.5 | Pare-vapeur et accessoires |  | 0 | m² | x | 16 | htva | = | 0 | htva
| 1.6.6 | Tuile - y compris sous-toiture et lattage/contre-lattage |  | 0 | m² | x | 180 | htva | = | 0 | htva
| 1.6.7 | Remplacement des chevrons |  | 0 | ml | x | 45 | htva | = | 0 | htva
|  | chevrons | #DIV/0!
| 1.6.8 | Bouches de sortie |  | 0 | FF | x | 500 | htva | = | 0 | htva
| 1.6.9 | Descentes d'eau pluviales |  | 0 | ml | x | 80 | htva | = | 0 | htva
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
| 1.6.10 | Remsie en l'état de gouttière / corniche |  | 0 | ml | x | 305 | htva | = | 0 | htva
| 1.6.11 | Solin pour raccords |  | 0 | ml | x | 53 | htva | = | 0 | htva
| 1.6.12 | Rive en zinc avec casse-goutte |  | 0 | ml | x | 89 | htva | = | 0 | htva
| 1.7 | Isolation de toiture plate
| 1.7.1 | Panneaux d'isolation PIR/PUR - 12 cm |  | 0 | m² | x | 84 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
|  | toiture annexe | 0
| 1.7.2 | Panneaux de fibre de bois - 20 cm |  | 0 | m² | x | 135 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
|  | toiture annexe | 0
| 1.7.3 | Étanchéité de toiture plate EPDM |  | 0 | m² | x | 74 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
|  | toiture annexe | 0
| 1.7.4 | Bouches de sortie |  | 0 | FF | x | 0 | htva | = | 0 | htva
| 1.7.5 | Descentes d'eau pluviales |  | 0 | ml | x | 80 | htva | = | 0 | htva
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
| 1.7.6 | Remsie en l'état de corniche / gouttière |  | 0 | ml | x | 305 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
|  | toiture annexe | 0
| 1.7.7 | Solin pour raccords |  | 0 | ml | x | 53 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
|  | toiture annexe | 0
| 1.7.8 | Profil de finition extérieure alu |  | 0 | ml | x | 84 | htva | = | 0 | htva
|  | toiture principale | 0
|  | toiture annexe | 0
| 1.7.9 | Sifflets ou chape de pente | [7 empty] | non compris
| 1.8 | Menuiserie extérieure
| 1.8.1 | Châssis bois |  | 0 | m² | x | 750 | htva | = | 0 | htva
| 1.8.2 | Complément pour triple vitrage |  | 0 | m² | x | 140 | htva | = | 0 | htva
| 1.8.3 | Complément pour bois FSC |  | 0 | m² | x | 100 | htva | = | 0 | htva
| 1.8.4 | Porte d'entrée |  | 0 | pce | x | 3500 | htva | = | 0 | htva
| 1.8.5 | Plafonnage des tours de baie |  | 0 | FF | x | 0 | htva | = | 0 | htva
| 1.8.6 | Fenêtre de toiture à versants |  | 0 | pce | x | 2100 | htva | = | 0 | htva
| 1.8.7 | Complément pour triple vitrage |  | 0 | pce | x | 300 | htva | = | 0 | htva
| 1.8.8 | Fenêtre de toiture plate |  | 0 | pce | x | 1800 | htva | = | 0 | htva
| 1.8.9 | Complément pour triple vitrage |  | 0 | pce | x | 250 | htva | = | 0 | htva
| 1.9 | Techniques
| 1.9.1 | Chaudière |  | 0 | FF | x | 4725 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.2 | Ballon d'eau chaude sanitaire |  | 0 | FF | x | 2100 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.3 | Conduit d'évacuation des gaz brûlés |  | 0 | FF | x | 1000 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.4 | Pompe à chaleur |  | 0 | FF | x | 16000 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.5 | Boiler thermodynamique |  | 0 | FF | x | 4200 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.6 | Remplacement des radiateurs |  | 0 | pce | x | 1200 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.7 | Ventilation : extracteurs individuels |  | 0 | pce | x | 735 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.8 | Ventilation : installation d'un système D |  | 0 | FF | x | 8500 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.9 | Réception par un organisme agréé |  | 0 | FF | x | 350 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.10 | Test complet de l'installation |  | 0 | FF | x | 350 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.11 | Faux-plafond |  | 0 | FF | x | 1350 | htva | = | 0 | htva
| 1.9.12 | Travaux d'étanchéité à l'air | [7 empty] | non compris
| 1.9.13 | Panneaux photovoltaïques |  | 0 | pce | x | 1300 | htva | = | 0 | htva
| 1.10 | Réserve pour postes non repris dans ce tableau et qui seront développés lors de la réalisation du dossier d'appel d'offre
|  |  |  | 4 à 5% | [5 empty] | 0 | htva
|  | TOTAL travaux htva | [7 empty] | 840 | htva
|  | imprévus/surprises (prévoir 5 à 10%) |  |  |  | 5 | % |  |  | 42
|  | TOTAL travaux + imprévus htva | [7 empty] | 882 | htva
|  | TVA travaux (6% rénovation) |  |  |  | 6 | % |  |  | 52.92
|  | TOTAL travaux + imprévus tvac | [7 empty] | 934.92 | tvac
2 |  | Frais d'étude (estimatif)
| 2.1 | Honoraires architecte |  | 13.5% |  | x | 840 |  | = | 113.4 | htva
calculé sur base du montant des travaux htva
sous réserve de chantier réalisé par une entreprise générale (+0,5% par entreprise supplémentaire)
valeur indicative si un permis est nécessaire et que les conditions ne sont pas remplies pour appliquer une réduction de groupe.
si les conditions de réduction de groupe sont remplies, le pourcentage indiqué dans la convention sera appliqué.
| 2.2 | Honoraires stabilité (estimatif) |  | 1 | pce | x |  |  |  | non compris
|  | si nécessaire | [7 empty] | dépend des travaux envisagés
| 2.3 | Honoraires PEB |  | 1 | pce | x | 700 | htva | = | 700 | htva
si nécessaire
valeur indicative si les conditions ne sont pas remplies pour appliquer une réduction de groupée.
si les conditions de réduction de groupe sont remplies, le montant indiqué dans la convention sera appliqué.
| 2.4 | Honoraires techniques spéciales (estimatif) |  | 1 | pce | x |  |  |  | non compris
dépend des travaux envisagés
| 2.5 | Coordination Sécurité Santé (estimatif) |  | 1 | pce | x | 1050 | htva | = | 1050 | htva
|  | TVA frais d'étude |  |  |  | 21 | % |  |  | 391.314 | htva
|  | TOTAL TRAVAUX + IMPREVUS + HONORAIRES TTC | [7 empty] | 3189.634 | tvac
Ce document à compléter a été réalisé dans le cadre du projet Renov-Bizet
https://renovbizet.com/

## PRIMES
Renov-Bizet - Rénovation groupée du quartier Bizet
Quartier Bizet - 1070 Anderlecht
3 |  | Estimation des primes
| 3.1 | Prime A : services et études
| 3.1.1 | A4 Suivi architecte |  | 8% |  | x | 0 | = | 0
| 3.2 | Prime B : installation de chantier
| 3.2.1 | B1 Protection et échafaudage |  | 0 | m² | x | 20 | = | 0
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
| 3.3 | Prime E : toiture
| 3.3.1 | E1 Structures de la toiture |  | 30% |  | x | 0 | = | 0
| 3.3.1 | E2 Couverture et étanchéité |  | 0 | m² | x | 60 | = | 0
|  | toiture versants principale | 0
|  | toiture plate principale | 0
|  | toiture plate annexe | 0
| 3.3.1 | E2 Complément pour matériau écologique |  | 0 | m² | x | 0 | = | 0
|  | toiture versants principale | 0
|  | toiture plate principale | 0
|  | toiture plate annexe | 0
| 3.3.1 | E3 Isolation thermique de la toiture |  | 0 | m² | x | 35 | = | 0
|  | toiture versants principale | 0
|  | toiture plate principale | 0
|  | toiture plate annexe | 0
| 3.3.1 | E3 Complément pour matériau écologique |  | 0 | m² | x | 0 | = | 0
|  | toiture versants principale | 0
|  | toiture plate principale | 0
|  | toiture plate annexe | 0
| 3.3.1 | E4 Accessoires de toiture |  | 30% |  | x | 0 | = | 0
|  | accessoires | 0
|  | fenêtres de toiture à versants | 0
|  | fenêtres de toiture plate | 0
| 3.4 | Prime F : Façades
| 3.3.1 | F1 Isolation thermique des façades par l'intérieur |  | 0 | m² | x | 35 | = | 0
| 3.3.1 | F1 Isolation thermique des façades par l'extérieur |  | 0 | m² | x | 50 | = | 0
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
|  | mitoyens | 0
| 3.3.1 | F1 Complément pour matériau écologique |  | 0 | m² | x | 0 | = | 0
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
|  | mitoyens | 0
| 3.3.1 | F3 Enduit |  | 0 | m² | x | 40 | = | 0
|  | façade avant | 0
|  | façade arrière principale | 0
|  | façade annexe | 0
|  | mitoyens | 0
| 3.5 | Prime G : Portes et fenêtres extérieures
| 3.3.1 | G1 Placement et remplacement de portes et fenêtres : bois |  | 0 | m² | x | 100 | = | 0
|  | châssis | 0
|  | porte d'entrée | 0
| 3.3.1 | G1 Complément pour bois FSC |  | 0 | m² | x | 0 | = | 0
|  | châssis | 0
|  | porte d'entrée | 0
| 3.6 | Prime H : Sol et planchers
| 3.3.1 | H1 Isolation thermique de sol et plancher |  | 0 | m² | x | 35 | = | 0
| 3.3.1 | H1 Complément pour matériau écologique |  | 0 | m² | x | 10 | = | 0
| 3.7 | Prime J : Chauffage et chauffe-eau
| 3.3.1 | J4 Chauffage via pompe à chaleur air/eau |  | 0 | FF | x | 4000 | = | 0
| 3.3.1 | J5 Radiateurs basse température |  | 0 | pce | x | 75 | = | 0
| 3.3.1 | J6 Régulation thermique : vanne thermostatique |  | 0 | pce | x | 15 | = | 0
| 3.3.1 | J6 Régulation thermique : thermostat |  | 0 | FF | x | 40 | = | 0
| 3.3.1 | J9 Chauffe-eau via pompe à chaleur |  | 0 | FF | x | 4000 | = | 0
| 3.8 | Prime M: Ventilation mécanique contrôlée
| 3.3.1 | M1 Système C |  | 0 | FF | x | 1550 | = | 0
| 3.3.1 | M2 Système D |  | 0 | FF | x | 3000 | = | 0
Certaines primes ne sont accordées qu'aux propriétaires occupants. Pour savoir de quelles primes il s'agit, consulter le site de Renolution
https://renolution.brussels/fr/les-primes-renolution-2023
|  | TOTAL PRIMES (plafond 50.000 €) | [6 empty] | 0 | tvac
Ce document à compléter a été réalisé dans le cadre du projet Renov-Bizet
https://renovbizet.com/